## Hoja1
ANEXO 11: OFERTA ECONÓMICA
CANTIDADES Y PRESUPUESTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
A | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES SECUNDARIAS
A.1 | OBRA CIVIL PARA REDES SECUNDARIAS
A.1.1 | DEMOLICIONES PARA REDES SECUNDARIAS
A.1.1.1 | ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO. Incluye: compresor neumático con martillo, manguera y recuperación de los materiales aprovechables y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m3 | 46
A.1.1.2 | CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO (e = 0,2 m). incluye cortadora, disco tipo diamante, operario, transporte, combustible y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 654
A.1.1.3 | DEMOLICIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES D = 1,20m. Incluye el compresor neumático con martillo, manguera y operador. La excavación, el lleno con material de préstamo y la botada de material sobrante se pagaran en su respectivo ítem. | m | 8
A.1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA REDES SECUNDARIAS
A.1.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material SIN CLASIFICAR DE 0-2 m BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. Incluye: roca descompuesta,bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y transporte interno. Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado. | m³ | 83
A.1.2.2 | EXCAVACIÓN MANUAL de material SIN CLASIFICAR DE 2-4 m BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. Incluye: roca descompuesta,bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y transporte interno. Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado. | m³ | 20
A.1.2.3 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material SIN CLASIFICAR DE 0-2 m, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. Incluye: roca descompuesta, retroexcavadoa tipo oruga, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y transporte interno. Su medida será en sitio y no incluye botada ni entibado. | m³ | 332
A.1.2.4 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material SIN CLASIFICAR DE 2-4 m, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. Incluye: roca descompuesta, retroexcavadoa tipo oruga, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y transporte interno. Su medida será en sitio y no incluye botada ni entibado. | m³ | 77
A.1.3 | PERFORACIÓN PARA REDES SECUNDARIAS
A.1.3.1 | PERFORACIÓN, ABOCADA Y RESANE en pared para cámara de inspección. Incluye suministro, transporte e instalación de concreto con resistencia a la compresión de 280 Kg/cm²; compresor maritllo, manguera, operador, aditivo tipo sikadur-32, herramientas, equipos y todo lo necesario para su correcta ejecución. | un | 5
A.1.4 | LLENOS PARA REDES SECUNDARIAS
A.1.4.1 | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo próctor modificado. Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m³ | 145
A.1.4.2 | LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte externo, instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m³ | 192
A.1.4.3 | TRITURADO DE 3/4 " a 1/2" para cimentación de tuberías. Incluye el suministro, transporte interno y externo, colocación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado. | m³ | 66
A.1.4.4 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 2500 para cobertura de cimentación en material triturado. Incluye el suministro, transporte interno, externo, instalación y todo lo necesario para su correcta instalación. Su medida será en sitio ya instalado, según detalle de cimentación. | m2 | 308
A.1.5 | ENTIBADOS PARA REDES SECUNDARIAS
A.1.5.1 | ENTIBADO CONTINUO METALICO TIPO CAJÓN, incluye: sistema entibado KS-100, cadena de izaje y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 1072
A.1.5.2 | ENTIBADO CONTINUO METALICO TIPO CAJÓN PERMANENTE, incluye: sistema entibado KS-100, cadena de izaje y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 26
A.1.6 | CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA REDES SECUNDARIAS
A.1.6.1 | RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, incluye, el cargue con máquina, transporte interno y externo, botada de material tipo escombro y derecho de botadero en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. | m3-km | 793
A.1.6.2 | CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA A CUALQUIER DISTANCIA EN LA ZONA URBANA. Incluye transporte hasta el sitio de disposición autorizado por el municipio, paleros y derecho de botadero que se encuentra a 5km del sitio de obra. Su medida será en sitio. | m3-km | 1828
A.1.7 | PAVIMENTO PARA REDES SECUNDARIAS
A.1.7.1 | SUBBASE GRANULAR DE MÁXIMO Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye suministro, transporte, colocación y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. La gradación del material consta de 100% pasa tamiz 76,2mm, 30%-70% pasa tamiz 4,75mm y del 0%-15% pasa tamiz 0,074mm. Limite liquido e índice de plasticidad máximos permitidos 25% y 6% respectivamente. | m³ | 43
A.1.7.2 | S.T.I PAVIMENTO RÍGIDO en concreto de f'c= 280 kg/cm2, incluye tratamiento de juntas, dovelas, adhesivo epóxico para concreto fresco y endurecido. | m³ | 46
A.1.8 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN VACIADAS EN SITIO PARA REDES SECUNDARIAS
A.1.8.1 | S.T.I DE PLACA DE SUPERFICIE CIRCULAR (D= 1.60 metros) vaciada en sitio en concreto de resistencia de 280 Kg/cm para cámara de inspección de 1.20 m. Incluye para su instalación formaleta en madera, tacos en madera, concreto 280 Kg/cm2, acero de refuerzo (60.000 psi), transporte externo, interno y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | un | 2
A.1.8.2 | S.T.I DE CILINDRO para MH de 1,20 m vaciado en el sitio. Incluye para su correcta instalación concreto con resistencia de 280 Kg/cm² impermeabilizado, acero de refuerzo (60.000 psi), vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina, peldaños en acero galvanizado con resistencia 6000 Mpa, formaleta y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | m | 5
A.1.8.3 | 'S.T.I DE BASE Y CAÑUELA para MH de 1,2 m DIÁMETROS DE TUBERÍA DE 8" A 16" (incluye concreto con resistencia de f´c= 280 Kg/cm² impermeabilizado elaborado en obra). Incluye bomba a gasolina, vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina, acero de refuerzo, formaleta de madera y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | un | 5
A.1.8.4 | S.T.I CONO CONCÉNTRICO para MH de 1,2 m h=0,75m, vaciado en sitio, incluye vibrador eléctrico, planta eléctrica a gasolina, formaleta de madera, concreto con resistencia de 280 Kg/cm² impermeabilizado, malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | un | 3
A.1.8.5 | S.T.I TAPA Y CUELLO EN CONCRETO con resistencia de 280 Kg/cm² para MH, vaciada en sitio según diseño, incluye juego de herraje para cuello y anillo. | un | 5
A.2 | INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE REDES SECUNDARIAS
A.2.1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA REDES SECUNDARIAS
A.2.1.1 | Instalación de Tubería doble pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 8" (200mm). Incluye acarreo interno, lubricante y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 318
A.3 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE REDES SECUNDARIAS
A.3.1 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS PARA REDES SECUNDARIAS
A.3.1.1 | Suministro y Transporte de Tubería doble pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 8" (200mm). Incluye acarreo interno, lubricante y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 318
B | CONSTRUCCIÓN DE DOMICILIARIAS PARA AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
B.1 | OBRA CIVIL DOMICILIARIAS
B.1.1 | DEMOLICIONES PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
B.1.1.1 | ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO. Incluye: compresor neumático con martillo, manguera y recuperación de los materiales aprovechables y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m3 | 46
B.1.1.2 | CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO (e = 0,2 m). incluye cortadora, disco tipo diamante, operario, transporte, combustible y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. | m | 1980
B.1.1.3 | DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS de ESPESOR MÁXIMO DE 0.25m en CONCRETO. Incluye retiro de cordones, retiro de enchape (baldosa, baldosín forros en arenón, madera, vinilo, granito esmerilado, concreto, pisos en gres, entre otros), placa de concreto si existe, entresuelo de recebo; retiro y reinstalación de tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. Incluye CORTE CON MÁQUINA DE DISCO según trazado y minicargador con martillo. El cargue, tranporte y botada de material se cobra en su respectivo item. | m3 | 120
B.1.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
B.1.2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL de material SIN CLASIFICAR DE 0-2 m BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. Incluye: roca descompuesta,bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y transporte interno. Su medida será en el sitio y no incluye botada ni entibado. | m³ | 120
B.1.2.3 | EXCAVACIÓN MECÁNICA de material SIN CLASIFICAR DE 0-2 m, BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD. Incluye: roca descompuesta, retroexcavadoa tipo oruga, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³ y transporte interno. Su medida será en sitio y no incluye botada ni entibado. | m³ | 477
B.1.3 | LLENOS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
B.1.3.1 | LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo próctor modificado. Incluye instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m³ | 250
B.1.3.2 | LLENOS EN MATERIAL DE PRÉSTAMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte externo, instalación, compactación y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m³ | 250
B.1.4 | ENTIBADOS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
B.1.4.1 | ENTIBADO CONTINUO METALICO TIPO CAJÓN, incluye: sistema entibado KS-100, cadena de izaje y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 608
B.1.5 | CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
B.1.5.1 | RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE ESCOMBROS, incluye, el cargue con máquina, transporte interno y externo, botada de material tipo escombro y derecho de botadero en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. | m3-km | 830
B.1.5.2 | CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA A CUALQUIER DISTANCIA EN LA ZONA URBANA. Incluye transporte hasta el sitio de disposición autorizado por el municipio, paleros y derecho de botadero que se encuentra a 5km del sitio de obra. Su medida será en sitio. | m3-km | 1735
B.1.6 | PAVIMENTO PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
B.1.6.1 | SUBBASE GRANULAR DE MÁXIMO Ø 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye suministro, transporte, colocación y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. La gradación del material consta de 100% pasa tamiz 76,2mm, 30%-70% pasa tamiz 4,75mm y del 0%-15% pasa tamiz 0,074mm. Limite liquido e índice de plasticidad máximos permitidos 25% y 6% respectivamente. | m³ | 46
B.1.6.2 | S.T.I PAVIMENTO RÍGIDO en concreto de f'c= 280 kg/cm2, incluye tratamiento de juntas, dovelas, adhesivo epóxico para concreto fresco y endurecido. | m³ | 46
B.1.7 | OBRAS EN CONCRETO PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
B.1.7.1 | CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN en concreto de 210 Kg/cm². espesor de 0.10m., con vaciado alternado cada metro. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, en cualquier acabado y llaneado 0.10m en los bordes, entresuelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), malla electrosoldada D-84, formaleta en madera cepillada para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 480
B.1.8 | CÁMARAS DE INSPECCIÓN VACIADAS EN SITIO PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
B.1.8.1 | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN para domiciliaria de ancho libre 0,50m e=0.10m y profundidad de (0.80m-.1.20m), incluye tapa, Malla electrosoldada diametro de 6mm separación de 0.15m x 0.15m, varilla, platina de 2"x1/8", ángulo de 2"x2"x1/8" y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. | un | 84
B.2 | INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO
B.2.1 | INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO
B.2.1.1 | Instalación de Tubería doble pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 6" (150mm). Incluye acarreo interno, lubricante y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 504
B.2.2 | INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
B.2.2.1 | Instalación de SILLA YEE PVC 8"x6" (200x160mm). Incluye: Kit silla YEE (Silla YEE, 2 abrazaderas metalicas y 1 caucho), lubricante, hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada en 6" y todo lo necesario para su correcta instalación | un | 52
B.2.2.4 | Instalación de SILLA TEE PVC 8"x6" (200x160mm). Incluye Kit silla TEE (Silla TEE, 2 abrazaderas y 1 caucho), Codo PVC 6", lubricante, hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada en 6" y todo lo necesario para su correcta instalación. | un | 32
B.3 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA DOMICILIARIAS
B.3.1 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERÍAS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
B.3.1.1 | Suministro y Transporte de Tubería doble pared en PVC CON EXTERIOR CORRUGADO 6" (160mm). Incluye acarreo interno, lubricante y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 504
B.3.2 | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE ACCESORIOS PARA DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO
B.3.2.1 | Suministro y Transporte de SILLA YEE PVC 8"x6" (200x160mm). Incluye Kit silla YEE (Silla YEE, 2 abrazaderas metalicas y 1 caucho), lubricante, hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada en 6" y todo lo necesario para su correcta instalación | un | 52
B.3.2.4 | Suministro y Transporte de SILLA TEE PVC 8"x6" (200x160mm). Incluye Kit silla TEE (Silla TEE, 2 abrazaderas y 1 caucho), Codo PVC 6", lubricante, hidrosello de acople para tubería de PVC corrugada en 6" y todo lo necesario para su correcta instalación. | un | 32
COSTO DIRECTO OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 16 Y 19, Y CARRERA 16 ENTRE CALLES 13 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA
AIU
COSTO TOTAL OBRA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 16 Y 19, Y CARRERA 16 ENTRE CALLES 13 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA