## PRESUPUESTO
ANEXO 13
OFERTA ECONOMICA
OBJETO: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SOÑADORES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, ANTIOQUIA
ITEM | ACTIVIDAD | UNID | CANTIDAD | V/UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y resistencia 65 gr/m2 con una altura de 2,10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación, Incluye: suministro, transporte, instalación, excavación, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. cargue transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. | m | 200 |  | 0
1.2 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos. | día | 4 |  | 0
1.3 | Demolición de muros de resistencias y espesores variables. Incluye cargue interno de escombros y transporte con botada de los mismos a sitio autorizado. | m2 | 892.45 |  | 0
1.4 | Demolicion mecánica de estructura existenten. Incluye cargue interno, transporte y botada de escombros a sitio autorizado. | m3 | 176.601 |  | 0
1.5 | Campamento provisional | mes | 10 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
2 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
2.1 | Excavación mecánica de material común de cualquier grado de humedad, incluye cargue y disposición final de material en lugar autorizado por la interventoría | m3 | 96 |  | 0
2.2 | Lleno con material de préstamo. incluye suministro, transporte, colocación y compactación | m3 | 85 |  | 0
2.3 | Excavación manual material heterogéneo 0-2 m (rocas hasta volúmenes de 0.35) bajo cualquier grado de humedad incluye botada de material en lugar autorizado por la interventoría | m3 | 388.42 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
3 | CONCRETOS ESTRUCTURA
3.1 | Colocación de concreto de 17.5 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. | m3 | 21.21 |  | 0
3.2 | Construcción de ZAPATAS en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, formaleta, curado y protección. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo, según diseño. | m3 | 55.6 |  | 0
3.3 | Construcción de VIGA DE FUNDACIÓN en concreto de 21 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.. | m3 | 54.5 |  | 0
3.4 | Construcción de concreto CICLOPEO de 21 Mpa. 50% Concreto-50% Piedra <15 cms. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo. | m3 | 33.08 |  | 0
3.5 | Construir columnas de 0,40x0,40m en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, mano de obra, formaleta, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo | m3 | 62.75 |  | 0
3.6 | Construcción de LOSA MACIZA CONTRAPISO en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE 10 cm. impermeabilizada con Plastocrete DM de Sika o equivalente. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, acabado a la vista en la parte superior segun indicaciones de la interventoria, biseles para juntas, molduras para bordes de losa y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye igualmente Juntas de dilatacion maximo 2.00 metros y en rombo en la interseccion de columnas. | m2 | 765.82 |  | 0
3.7 | Construcción de LOSA MACIZA CONTRAPISO en concreto de 21 MPa., con un ESPESOR DE .15 cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto. Incluye igualmente Juntas de dilatacion maximo 2.00 metros y en rombo en la interseccion de columnas. | m2 | 62.5 |  | 0
3.8 | Construcción de LOSA MACIZA AEREA en concreto de 21 Mpa, con un espesor de 15cm. Impermeabilizada con Plastocrete DM de Sika o equivalente. Incluye suministro, transporte, y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm, aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado Y ACABADO A LA VISTA. Incluye el suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a una altura de entre 2.5 hasta 6.0m, según diseño. | m2 | 30 |  | 0
3.9 | Construcción de LOSA ALIGERADA en concreto premezclado de 21 MPa. con un ESPESOR DE 0.4 m., a la vista con casetón de MADERA NO RECUPERABLE. Incluye suministro, transporte, bombeo con Auto bomba y colocación del concreto a una altura de entre 2.0 y 4.0m, nervios 0.10 x 0.35 m en ambas direcciones, espesor de placa superior de 0.05 m, malla electrosoldada D-84 para parte superior , formaleta y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado . | m2 | 1123.01 |  | 0
3,10 | S.T.I de concreto de 21 MPa (3000 psi) para rampa. Incluye metaldeck y Malla electrosoldada D-84. | m2 | 178.3 |  | 0
3.11 | Construcción de COLUMNAS DE 0.40 x 0.40m. en concreto de 28 MPa, acabado a la vista, para repotenciacion de columnas existente. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.(incluye aditivo para union de concreto nuevo con concreto viejo) | m | 118.8 |  | 0
3.12 | S.T,I. de concreto de 21 MPa (3000 psi) para vigas dintel , dependiendo del espesor del muro en concreto de 21 MPa, con una altura desde 2.00m hasta 4,50m medidos desde el nivel de apoyo de la obra falsa hasta el nivel inferior de la viga. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidos en los planos. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de los elementos no estructurales que se requieran. | m3 | 33.4241 |  | 0
3.13 | S.T.I de concreto de 21 MPa (3000 psi) para cinta de remate (0.15x0.10). | m | 131.0848 |  | 0
3.14 | S.T.I de concreto de 21 MPa (3000 psi) para viga piso 2 y piso 3. | m3 | 133.2 |  | 0
3.15 | Construcción de ESCALERAS en concreto 21 Mpa., con huella de 0.30 m y contra huella de 0.18 m. Incluye suministro, transporte y la colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o su equivalente para acabado a la vista, contrahuellas, moldura chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, curado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño. | m3 | 7.05 |  | 0
3.16 | Construcción de LAGRIMALo SILLAR en concreto de 21 Mpa. con un ANCHO DE HASTA 0.25m y un ESPESOR DE HASTA 7 cm., impermeabilizado con Sika 1 o equivalente, vaciado en el sitio. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19 mm. o equivalente para acabado a la vista, protección, curado, molduras, biseles, cortagoteras a ambos lados del muro y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, según diseño. No incluye refuerzo. | m | 222.2 |  | 0
3.17 | Construcción de DINTELES EN CONCRETO DE 21 Mpa DE 0.10 X 0.2 m a 0.10x0.30, y , 0.15 X 0.2 m a 0.15x0.30m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa, vibrado, curado, este elemento va revocado o enchapado en el mismo material de la mampostería, el acabado se pagará en el ítem respectivo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo. | m | 330 |  | 0
3.18 | Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales. | Kg | 97568 |  | 0
3.19 | Suministro, transporte y realizacion de anclajes estructurales, según diseño. Incluye, perforaciones, limpieza, aplicación de aditivo de anclaje , colocacion de conector con barra o perno según diseño. Incluye accesorios y demas elementos para su correcta realizacion. | Und | 1000 |  | 0
3,20 | Suministro, transporte e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA D-221 para reforzamiento de muros y losas. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales | m2 | 50 |  | 0
3.21 | Suministro, transporte e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA D-158 para reforzamiento de muros y losas. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales | m2 | 1003 |  | 0
3.22 | Suministro, transporte e instalación de MALLA ELECTROSOLDADA D-188 para reforzamiento de muros y losas. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales | m2 | 193.02 |  | 0
3.23 | Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. segun diseño | kg | 50000 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
4 | MAMPOSTERIA Y REVOQUES
4.1 | Construcción de Mampostería en ladrillo liso vertical de 15x20x40cm. Incluye Anclajes, Grafil cada 3 hiladas. | m2 | 2509.51 |  | 0
4.2 | Construcción de SOBRECIMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15 x 20 x 40 cm. ESPESOR de 15 cm. (bloque de primera calidad, 2 HILADAS). Incluye el suministro y el transporte de materiales, mortero de pega 1:4, relleno en concreto fluido de 10.5Mpa en todas las celdas, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. | m2 | 148 |  | 0
4.3 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 817.03 |  | 0
4.4 | Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 con Sika 1 o su equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. | m2 | 300.96 |  | 0
4.5 | S.T.I de Sika Igol Cimentaciones o su equivalente con Sikafelt o su equivalente a dos capas, para impermeabilización de vigas de fundación. Incluye lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 355.2 |  | 0
4.6 | Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite (Sika transparente o equivalente) o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 811.91 |  | 0
4.7 | Construcción de Mampostería en ladrillo de 10x20x40cm para vano saliente de ventanerías exteriores, Fondo max. 0,40m. | m2 | 41.26 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
5 | PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS
5.1 | Construcción de PISO EN BALDOSA HABANA DE GRANO TRANI, BLANCO O CREMA No.1-2 DE 30 x 30 cm, de primera calidad aprobada por la interventoría que cumpla la norma NTC 2849. Incluye concreto de pega, suministro y transporte de la baldosa, varilla de dilatación en PVC de 5 mm x 37mm, lechada del mismo color de la baldosa, destroncada, pulida, brillada y encerada en el sitio con cera polimérica, protección de muros, puertas y desagües. Cargue, transporte y botada de material sobrante (cachaza) en botaderos oficiales. | m2 | 2000 |  | 0
5.2 | Construcción de ZÓCALO EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO Y BRILLADO DE COLOR IGUAL AL DE LA BALDOSA, DESARROLLO DE 20 cm, con una altura de 10 cm sobre el nivel de piso acabado y embebido en muro. Incluye mortero de nivelación, cemento color, grano No. 1, varilla de aluminio de 3 mm a lo largo del muro y mediacañas cada 0,90m, cortes en piso y muro, remates, pulida y brillada, y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. La capa de desgaste no debe ser inferior a 10 mm después de pulida. | m | 1230 |  | 0
5.3 | Suministro, Transporte e Instalación de recubrimiento con acabado liso flexible y ergonómico, con estructura elevada que absorbe y dispersa el impacto, para actividades lúdicas y deportivas de Elastómero poli vinílico, Antideslizante, Auto extinguible, Aislante térmico, eléctrico y acústico, Antimicrobiano y Anti bacterial, Resistente a rayos V, con Sistema de interconexión modular de 30.5cm x 30.5cm x 1.30cm, peso por M2 585g, capacidad de carga 2 ton | m2 | 403 |  | 0
5.4 | Suministro, transporte e instalación Piso Pared Cerámica Natal Blanco 30x60cm, h=2,30m o según diseño (incluye boquilla color y win.). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y fncionamiento. | m2 | 734 |  | 0
5.5 | Suministro, transporte e instalación Piso Cerámico duropiso Blanco antideslizante (incluye boquilla y color). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y fncionamiento. | m2 | 306.85 |  | 0
5.6 | Aplicación de PINTURA PARA EXTERIORES A BASE DE AGUA TIPO KORAZA de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, tapa poros en estuco plástico tipo plastestuco o equivalente diluido en agua proporción 1:2, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría. | m2 | 1100 |  | 0
5.7 | Suministro, transporte e instalación de estuco plástico, incluye fajas, filetes y todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 1100 |  | 0
5.8 | Suministro, transporte e instalación de cielo falso en PVC, incluye anclaje a estructura, estructura de aluminio en omegas, viguetas, laterales ángulos, y todos los demás elementos para su correcta el PVC es en espesor de 1/2, además de las perforaciones para luminaria, elementos contraincendios, caja de registros. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m2 | 330 |  | 0
5.9 | Construcción de Media caña o cornisa en pvc color blanco. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación | m | 419.16 |  | 0
5,10 | Construccion de Media caña en pvc en muros en esquineros de cocina. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción. | m | 94 |  | 0
5.11 | Suministro, trnapsorte e Instalación de Cielo falso en placa de super boar 6mm, incluye masilla y demas elementos necesarios para su correcta instalación. La pintura se cobra en un Item aparte | m2 | 1670 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
6 | INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
6.1 | Construcción de caja inspeccion de 60*60 cm . Incluye Herraje y todo lo necesario para su construcción. | und | 5 |  | 0
6.2 | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria en tubería PVC-S de 4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 46 |  | 0
6.3 | Suministro, transporte e instalación de salida sanitaria en tubería PVC-S de 2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 86 |  | 0
6.4 | Suministro, transporte e instalación de tubería de ventilación PVC-S de 2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 66 |  | 0
6.5 | Suministro, transporte e instalación de Tubería sanitaria en tubería PVC-S de 6". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 12 |  | 0
6.6 | Suministro, transporte e instalación de Tubería sanitaria en tubería PVC-S de 4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 125 |  | 0
6.7 | Suministro, transporte e instalación de Tubería sanitaria en tubería PVC-S de 3". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 129 |  | 0
6.8 | Suministro, transporte e instalación de Tubería sanitaria en tubería PVC-S de 2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 55 |  | 0
6.9 | Suministro, transporte e instalación de sifon de piso de 3". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 40 |  | 0
6,10 | Suministro, transporte e instalacion de taza Infantil Kiddy Blanco con grifería anti vandálica blanca, incluye todos los elementos para su correcta instalacion y Funcionamiento. | und | 31 |  | 0
6.11 | Suministro, transporte e instalacion Orinal Petite entrada superior. Incluye todo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 10 |  | 0
6.12 | Suministro, trasporte e instalación de combo sanitario aluvia alongado con pedestal, inclye abastos, incrustaciones y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento en baño de porteria y de zona de servicios. | und | 3 |  | 0
6.13 | Suministro, transporte e instalacion de taza sanitaria Báltica Plus Entrada Posterior, incluye todos los elementos para su correcta instalacion. | und | 12 |  | 0
6.14 | Suministro, transporte e instalacion orinal para adultos (Orinal Arrecife entrada superior). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 3 |  | 0
6.15 | Suministro e instalación de Mesón de lavamanos en Quasar de 250 x 55 cm. Con (1) tanque continuo integrado de 230 x 35 x 14 cm, salpicadero integrado de 10 cm por (1) lado a muro y faldón integrado de 20 cm por (3) lados. Soportado por (4) ángulo y (2) pie amigo recubiertos con pintura electrostática color negro | und | 8 |  | 0
6.16 | Suministro, transporte e Instalación de salida hidráulica PCV-P de 1-1/4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 16 |  | 0
6.17 | Suministro, transporte e Instalación de salida hidráulica PCV-P de 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 122 |  | 0
6.18 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PCV-P de 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 25 |  | 0
6.19 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PCV-P de 3/4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 146 |  | 0
6,20 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PCV-P de 1". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 54 |  | 0
6.21 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PCV-P de 1-1/4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 18 |  | 0
6.22 | Suministro, transporte e Instalación de tubería PCV-P de 2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 20 |  | 0
6.23 | Suministro, transporte e instalación de válvula de corte de 1/2". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | und | 4 |  | 0
6.24 | Suministro, transporte e instalación de válvula de corte de 3/4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | und | 9 |  | 0
6.25 | Suministro, transporte e instalación de válvula de corte de 1". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 4 |  | 0
6.26 | Suministro, transporte e instalación de válvula de corte de 1-1/4". Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 |  | 0
6.27 | Suministro, transporte e instalación de Calentador de agua instantáneo Ref. RX-021 o similiar a 110V/220V. Inlcuye Ducha Baño Grifo, Calentador de agua caliente 3500W, Pantalla digital para Country House Cottage Hotel y todos los elementos para su correcta instalación y funcionemiento. | und | 12 |  | 0
6.28 | Suministro, transporte e instalación de lavaplatos, incluye todos los elementos para su correcta instalación. | und | 4 |  | 0
6.29 | Suministro, transporte e instalación de válvula de check de 2", incluye todos los elementos para su correcta instalación. | und | 2 |  | 0
6.3 | suministro, transporte e instalacion de lavadero, incluye todos los elementos para su correcta instalacion. | und | 1 |  | 0
6.31 | suministro, transporte e instalación de tanques de 3000 litros , incluye todos los elementos para su correcta instalación. | und | 2 |  | 0
6.32 | Suministro transporte e instalación de Barras de Seguridad para Baño de discapacitados. Incluye barra Abatible de 800mm y Barra recta de 60cm en Acero inoxidable. Se instalarán en zona de Sanitarios PMR y/o donde lo indique la interventoría. | und | 4 |  | 0
6.33 | Suminstro trasporte e instalación de Mesón de lavamanos en Quasar de 180 x 55 cm. Con (1) tanque continuo integrado de 160 x 35 x 14 cm, salpicadero integrado de 10 cm por (1) lados a muros y faldón integrado de 20 cm por (3) lados. Soportado por (2) ángulo y (2) pie amigo recubiertos con pintura electrostática color negro. | und | 1 |  | 0
6.34 | Suminisrto e Instalación de Mesón de lavacolas en Quasar de 300 x 65 cm. Con (1) lavacolas integrado de 87 x 45 x 30 cm, salpicadero integrado de 10 cm por (2) lados a muros y faldón integrado de 25 cm por (2) lados. Soportado por (4) ángulos y (2) pie amigos recubiertos con pintura electrostática color negro. | und | 2 |  | 0
6.35 | Suministro e instalación de Mesón de lavamanos en Quasar de 165 x 55 cm. Con (1) tanque continuo integrado de 140 x 35 x 14 cm, salpicadero integrado de 10 cm por (1) lados a muros y faldón integrado de 20 cm por (3) lados. Soportado por (2) ángulo y (2) pie amigo recubiertos con pintura electrostática color negro. | und | 1 |  | 0
6.36 | Suministro e Instalación de Mesón de lavamanos PMR en Quasar de 75 x 57 cm. Con (1) pozuelo integrado Ref. 50 rectangular en declive de 50 x 40 x 12 cm, salpicadero integrado de 10 cm por (2) lados a muros y faldón integrado de 20 cm por (1) lados y faldón frontal inclinado. Soportado por (2) ángulos y (1) pie amigos recubiertos con pintura electrostática color negro. Se ubican en los baños indiviaduales de hombre sy mujeres en niveles superiores y en todos lo sbaños mixtos para personas con discapacidad. | und | 4 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
7 | RED DE GAS
7.1 | Suministro e instalación de red de gas, incluye: gabinete para centro de regulación de única etapa., Suministro e instalación de elevador 20 mm, Suministro e instalación de tubería acero sch40 de diámetro 15,80mm empotrada o expuesta. Incluye accesorios., Suministro e instalación de tubería polietileno de diámetro 20.00mm por suelo. Incluye accesorios, Suministro e instalación de válvulas de ½", Suministro e instalación de regulador de segunda etapa residencial. Q=3 m3/h, pe=0.140 bar, pa =0.023 bar. y señalizacion | und | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
8 | CARPINTERIA METÁLICA - DIVISIONES BAÑOS
8.1 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P1 Metálica en lamina colrolled cal 20 de 1.20mx2.10 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye mirilla en vidrio templado 3mm con película de seguridad de 4 micras, marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). | und | 20 |  | 0
8.2 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P2 Metálica en lamina colrolled cal 16 certificado de 1.20mx2.10 ala vatiente colrolled cal 18 certificado, barra antipánico tipo push certificada en acera pintada, manija externa en acero certificado, cierra puerta de sobeponer certificado, visagras en acero inox. 201, sello perimetral, de pintura electrostática. (Según Diseño). Puerta de Seguridad Salida de Emergencia. | und | 3 |  | 0
8.3 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P3 Metálica en lamina colrolled cal 20 de 01.10mx2.10 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). | und | 1 |  | 0
8.4 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P4 Metálica en lamina colrolled cal 20 de 1.00mx2.10 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye mirilla en vidrio templado 3mm con película de seguridad de 4 micras, marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). | und | 2 |  | 0
8.5 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P5 Metálica en lamina colrolled cal 20 Tipo Celosía o Similar de 0.90mx2.10 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). | und | 9 |  | 0
8.6 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P6 Metálica en lamina colrolled cal 20 de 0.90mx2.10 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye Incluye mirilla en vidrio templado 3mm con película de seguridad de 4 micras, marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). | und | 2 |  | 0
8.7 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P7 Metálica en lamina colrolled cal 20 de 0.80mx2.10 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). | und | 12 |  | 0
8.8 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P8 Metálica en lamina colrolled cal 20 Tipo Celosía o Similar de 0.75mx2.10 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). | und | 3 |  | 0
8.9 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P9 Metálica en lamina colrolled cal 20 de 0.90mx2.10 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). Cuarto Eléctrico. | und | 1 |  | 0
8.1 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P10 Metálica en lamina colrolled cal 20 de 2.00mx3.00 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). Incluye celosía superior de 0.50mx2.00m. | und | 1 |  | 0
8.11 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P11 Metálica en lamina colrolled cal 20 de 1.95mx2.50 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). | und | 1 |  | 0
8.12 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P12 Metálica en lamina colrolled cal 20 de 1.80mx2.10 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye mirilla en vidrio templado 3mm con película de seguridad de 4 micras, marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). | und | 2 |  | 0
8.13 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P13 Metálica en lamina colrolled cal 20 Tipo Celosía o Similar de 1.20mx2.10 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). | und | 5 |  | 0
8.14 | Suministro, transporte e instalación de PUERTA P14 Metálica en lamina colrolled cal 20 Tipo Celosía o Similar de 1.50mx2.50 ala lisa color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye marco de anclaje, bisagras, cerradura empotrada, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. (Según Diseño). | und | 1 |  | 0
8.15 | Suministro, transporte e instalación de Division para baño en Quasar liviano de 90x120x2.5cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 31 |  | 0
8.16 | Suministro, transporte e instalación de Division para baños en Quasar liviano de 90x140x2.5 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 6 |  | 0
8.17 | Suministro traspote e instalación mesón Quasar liviano de 70 x 190 x 2,5 cm. Con (2) bisagras en acero inoxidable de grosor 1/8" x 1-1/2" de ancho 55 x 30 mm (plana de 1/8" soldadas a 90°) más (10) tornillos avellanados en aceros inoxidable y aldabilla en acero inoxidable recubierta en pintura electroestaca color negro. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 6 |  | 0
8.18 | Suministro, transporte e instalación de Division en Quasar liviano de 105x190x2.5cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 6 |  | 0
8.19 | Suministro, transporte e instalación de Recibidor en Quasar de 55x210x2.5cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 1 |  | 0
8.2 | Suministro, transporte e instalación de Puerta en Quasar liviano de 80 x 190 x 2,5 cm. Con (2) bisagras en acero inoxidable de grosor 1/8" x 1-1/2" de ancho 55 x 30 mm (plana de 1/8" soldadas a 90°) más (10) tornillos avellanados en aceros inoxidable y aldabilla en acero inoxidable recubierta en pintura electroestaca color negro. | und | 6 |  | 0
8.21 | Suministro, transporte e instalación de Division en Quasar liviano de 125x190x2.5cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 1 |  | 0
8.22 | suministro, transporte e instalación de Recibidor en Quasar liviano de 80x210x2.5cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 1 |  | 0
8.23 | suinistro, transporte e instalación de Division en Quasar liviano de 60x100x5.5cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 10 |  | 0
8.24 | Suministro, transporte e instalación de VENTANAL en Aluminio con Vidrio Templado de 8mm y tubería de Rectangular de 4" x 1.3/4", color a definir. Acabado superficial: liso. Incluye película de seguridad de 4 micras, marco de anclaje, tornillería de anclaje y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | m2 | 286.76 |  | 0
8.25 | Construcción de pergola, incluye: Fabricación suministro e instalación de estructura metálica pérgola, viguetas PTS 120*120 platinas de anclaje. inlcuye vidrio templado de 6 mm con película de seguridad y difusores en madera zapan o Choiba 14*40mm. | m2 | 225.86 |  | 0
8.26 | Pasamanos en tubería metálica vertical diámetro 2" + pintura electrostática con rodamanos de 2" a 100cm de altura y 1" a 60cm de altura. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 296 |  | 0
8.27 | Rodamanos de 2" a 100cm de altura y 1" a 60cm de altura, en tubería metálica vertical diámetro 2" + pintura electrostática. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 14 |  | 0
8.28 | Suministro, transporte e instalación de Lámina de aluzinc cal 16 microperforada con agujeros de 10mm + subestructura de soporte. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacióny funcionamiento. | m2 | 149.02 |  | 0
8.29 | Cerramiento perimetral en tubería metálica vertical diámetro de 2” separados cada 20 cm altura de 2 m, incluye viga de cimentación de 30*30 cm en concreto de 2500 psi, murete de 0,60 cm de altura por 25 cm de ancho, pintura electro estática y demás elementos para su correcta instalación. | m | 83.8 |  | 0
8.3 | Suministro e instalación de campana de cocina inoxidable 2.50x1.20 calibre 20-304 . Incluye filtros de grasa y lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 |  | 0
8.31 | Suministro e instalación Recamaras de aire para campana y mejor distribución de ventilación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | KIT | 1 |  | 0
8.32 | Suministro e instalación de ducteria de extracción . Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 7 |  | 0
8.33 | Suministro e instalación de sistema de extracción (ventilación) extractor de 12 “. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | KIT | 1 |  | 0
8.34 | Suministro e instalación de mesón en acero con entrepaño inferior de 2.60x0.60 en acero calibre 20 parte superior y entrepaño inferior en calibre 22 con 6 patas cuadras en acero,finos acabados. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 1 |  | 0
8.35 | Suministro e instalación mesón en acero con entrepaño inferior 1.65mx0.60m en acero calibre 20 parte superior y entrepaño inferior en calibre 22 con 6 patas cuadras en acero,finos acabados. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 1 |  | 0
8.36 | Suministro e instalación de mesón en acero con entrepaño inferior 3.20x0.60en acero calibre 20 parte superior y entrepaño inferior en calibre 22 con 6 patas cuadras en acero,finos acabados. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 1 |  | 0
8.37 | Suministro e instalación de mesa en acero auxiliar 150x90 en acero 20-304 la parte superior y en piso 22 - 304 con 6 patas finos acabados. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 1 |  | 0
8.38 | Suministro e instalación meson de acero inoxidable de 2.90x0.60 con 2 pozuelos profundos en acero calibre 20-304, 6 patas piso y finos acabados. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y Funcionamiento. | und | 3 |  | 0
8.39 | Suministro, Transporte e Instalación de fogón industrial de 2mx1m en acero 20-304 y plancha en acero. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 |  | 0
8.4 | Suministro, Transporte e instalación REPISA DE PARED , Fondo 30 cm, acero inoxidable tipo 430 calibre 2, con apoyos.. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 18 |  | 0
8.41 | Suministro, transporte e instalación de CORTASOL fabricado en tubo rectangular de 120mmx60mmx2,0mm, platinas de conexión, espárragos pasantes de 1/2" con tuercas y arandelas, tapas de 120mmx60mmx2,0mm y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Acabado en pintura al horno electrostactica diferentes colores. | Kg | 7648.72 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
9 | CUBIERTA Y ESTRUCTURA METÁLICA
9.1 | Construir y montar ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA SEGUN DISEÑO para elementos de cubierta. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar dos manos de pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, anticorrosivos y pinturas y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | Kg | 6243.636 |  | 0
9.2 | Instalar Panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) o poli–isocianurato (PIR) expandido de alta densidad (38 Kg/m3), cara externa y cara interna en lámina de acero galvanizado prepintado, aluminio, aluzinc, y/o acero inoxidable Ref. A42-P100064 Technet o similar. Cal 24/28. E=60mm. . Incluye accesorios y todos los demas elementos necesarios para su correcta ejecucion y funcionamiento. | m2 | 666.9 |  | 0
9.3 | Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" en lamina galvanizada calibre 22. Desarrollo 100cm con tapa ruana. Incluye embudo galvanizado calibre 16 y codo galvanizado 3" calibre 24. Incluye Wash Primer y pintura anticorrosiva y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Se deberá colocar una buena base de apoyo de la canoa en toda su longitud. | m | 98 |  | 0
9.4 | Suministro e instalacion de tuberia PVC 3"(AGUAS LLUVIAS ), esto incluye todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion. | m | 130 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
10 | REDES ELÉCTRICAS
10.1 | Suministro, Transporte e instalación de Canaleta metálica 30cm x 8cm x 2,4 cm con tapa galco. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | m | 110 |  | 0
10.2 | Suministro, Transporte e instalación de Tubería EMT 3/4" con polo a tierra, incluye soportes. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | m | 1743 |  | 0
10.3 | Suministro, Transporte e instalación de Toma doble polo a tierra 110vac, incluye soportes y caja. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | und | 357 |  | 0
10.4 | Suministro, Transporte e instalación de Toma doble regulado polo a tierra 110vac, incluye soportes y caja. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | und | 20 |  | 0
10.5 | Suministro, Transporte e instalación de Toma doble GFCI polo a tierra 110vac, incluye soportes y caja. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | und | 18 |  | 0
10.6 | Suministro, Transporte e instalación de Lámpara eléctrica led 72w, incluye cable 3 x 16, clavija y prensa estopa. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | und | 498 |  | 0
10.7 | Suministro, Transporte e instalación de Interruptor conmutable 110vac, incluye soportes y caja. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | und | 30 |  | 0
10.8 | Suministro, Transporte e instalación de Lámpara de emergencia, incluye toma y caja. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | und | 37 |  | 0
10.9 | Suministro, Transporte e instalación de Tubería EMT 1" con polo a tierra, incluye soportes. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | m | 370 |  | 0
10.1 | Suministro, Transporte e instalación de sensor de movimiento, incluye caja y soportes. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | m | 9 |  | 0
10.11 | Suministro, Transporte e instalación de Cable #12 AWG LSHF libre de halógenos. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | m | 10030 |  | 0
10.12 | Suministro, Transporte e instalación de Toma trifilar polo a tierra 110vac, incluye soportes y caja. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento e instalación. | und | 4 |  | 0
10.13 | Suministro, Transporte e instalación de Tablero 2f 125a, barraje en fase, neutro y tierra, incluye protecciones. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 |  | 0
10.14 | Suministro, Transporte e instalación de Tablero 3f 200a, barraje en fase, neutro y tierra, incluye protecciones. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 3 |  | 0
10.15 | Suministro, Transporte e instalación de Tablero 2f 75a, barraje en fase, neutro y tierra, incluye protecciones. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 |  | 0
10.16 | Suministro, Transporte e instalación de Reflector exterior. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 26 |  | 0
10.17 | Suministro, Transporte e instalación de Breaker monopolar enchufable de 1 x 20A, incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 30 |  | 0
10.18 | Suministro, Transporte e instalación de Breaker bipolar enchufable de 2 x 20A, incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 3 |  | 0
10.19 | Suministro, Transporte e instalación de Breaker bipolar enchufable de 2 x 30A, incluye formado de cable, peinada en el tablero y marcación de circuitos. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 8 |  | 0
10.2 | Suministro, Transporte e instalación de Caja de empalme 3/4" Rawelt o similar, incluye soportes. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 31 |  | 0
10.21 | Suministro, Transporte e instalación de Malla puesta a tierra rectangular 5m x 10m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 |  | 0
10.22 | Derechos de certificación RETIE. | und | 1 |  | 0
10.23 | Suministro, Transporte e instalación de Smart building con loxone, automatización de edificio. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1 |  | 0
10.24 | Suministro, Transporte e instalación de Cable aislado PVC "1/0 AWG. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 1160 |  | 0
10.25 | Suministro, Transporte e instalación de Cable Cu # 8 AWG HF FR LS. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | m | 600 |  | 0
10.26 | Suministro, Transporte e instalación de Tablero 3f 300a, barraje en fase, neutro y tierra, incluye protecciones. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | und | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
11 | OTROS
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL | und | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
12 | DOTACION
12.1 | CANECA PARA ROPA | und | 1 |  | 0
12.2 | PONCHERA LAVANDERÍA | und | 1 |  | 0
12.3 | PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS | und | 35 |  | 0
12.4 | SET DE 3 PAPELERAS PLÁSTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA DE 4,5LT | und | 8 |  | 0
12.5 | CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS | und | 80 |  | 0
12.6 | CUCHARA PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS | und | 20 |  | 0
12.7 | CUCHARA SILICONA PARA BEBE | und | 10 |  | 0
12.8 | JUEGO DE CUBIERTOS PARA MESA | und | 4 |  | 0
12.9 | VAJILLA DE 4 PUESTOS CERAMICA | und | 1 |  | 0
12.1 | VAJILLA PLASTICA PARA NIÑOS | und | 50 |  | 0
12.11 | VENTILADOR DE PARED DE 3 VELOCIDADES | und | 7 |  | 0
12.12 | COLCHONETAS | und | 50 |  | 0
12.13 | SÁBANAS PARA CAMA APILABLE Y/O COLCHONETA | und | 100 |  | 0
12.14 | BACINILLAS | und | 20 |  | 0
12.15 | CAMA APILABLE CICLO INICIAL | und | 50 |  | 0
12.16 | CAMBIADOR | und | 0 |  | 0
12.17 | CUNA DE MADERA | und | 0 |  | 0
12.18 | ESTANTE PARA LIBROS | und | 6 |  | 0
12.16 | MUEBLE HORIZONTAL DE ALMACENAMIENTO | und | 6 |  | 0
12.17 | MUEBLE VERTICAL DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS | und | 6 |  | 0
12.18 | PERCHERO | und | 6 |  | 0
12.19 | MESA PLÁSTICA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS | und | 1 |  | 0
12.2 | MESA PLÁSTICA INFANTILES TIPO KÍNDER | und | 13 |  | 0
12.21 | SILLA INFANTIL DE PLÁSTICO | und | 50 |  | 0
12.22 | ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS | und | 1 |  | 0
12.23 | CASILLERO DE TRES CUERPOS CON NUEVE PUERTAS | und | 1 |  | 0
12.24 | SILLAS SIN BRAZOS PARA ADULTOS | und | 30 |  | 0
12.25 | EXTINTOR DE POLVOQUÍMICO SECO CLASE ABC | und | 13 |  | 0
12.26 | CUERDA DE EVACUACIÓN | und | 6 |  | 0
12.27 | LINTERNA | und | 1 |  | 0
12.28 | ANIMALES PARA ENHEBRAR | und | 3 |  | 0
12.29 | JUEGO DE ARO HULA HULA | und | 3 |  | 0
12.3 | JUEGO DE BALONES CANGURO | und | 6 |  | 0
12.31 | JUEGO DE BALONES EN ESPUMA | und | 4 |  | 0
12.32 | BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR | und | 3 |  | 0
12.33 | CAJA PLASTICA PARA ALMACENAMIENTO | und | 4 |  | 0
12.34 | FIGURAS PARA ENHEBRAR | und | 3 |  | 0
12.35 | SET DE CORREPASILLO - ANDADOR | und | 1 |  | 0
12.36 | CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR | und | 3 |  | 0
12.37 | CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES | und | 3 |  | 0
12.38 | JUEGO DE ENCAJABLES | und | 3 |  | 0
12.39 | ESPEJO CUERPO ENTERO | und | 4 |  | 0
12.4 | JUEGO DE PESOS | und | 2 |  | 0
12.41 | JUEGOS DE ARRASTRE | und | 1 |  | 0
12.42 | JUEGOS DE EMPUJE | und | 1 |  | 0
12.43 | KIT DE PERCEPCION PEQUEÑO | und | 1 |  | 0
12.44 | KIT DE TELAS | und | 4 |  | 0
12.45 | PELOTA O BALÓN ORTOPÉDICO | und | 4 |  | 0
12.46 | RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS | und | 2 |  | 0
12.47 | TAPETE PARA EJERCICIOS TIPO PUZZLE | und | 4 |  | 0
12.48 | CAJA CHINA | und | 6 |  | 0
12.49 | CLAVES | und | 6 |  | 0
12.5 | FLAUTA DE EMBOLO | und | 6 |  | 0
12.51 | GALLINA | und | 6 |  | 0
12.52 | GÜIRO PEQUEÑO | und | 6 |  | 0
12.53 | JUEGO DE CAMPANAS AFINADAS | und | 4 |  | 0
12.54 | JUEGO DE MARACAS | und | 6 |  | 0
12.55 | MARACATAN | und | 6 |  | 0
12.56 | OCEANO | und | 6 |  | 0
12.57 | PAJARO CARPINTERO | und | 1 |  | 0
12.58 | PALO DE LLUVIA | und | 6 |  | 0
12.59 | PANDERETA | und | 6 |  | 0
12.6 | PANDERO | und | 6 |  | 0
12.61 | RANA | und | 6 |  | 0
12.62 | TAMBOR | und | 6 |  | 0
12.63 | TRIÁNGULO | und | 6 |  | 0
12.64 | XILÓFONO | und | 6 |  | 0
12.65 | ANIMAL ARMABLE | und | 6 |  | 0
12.66 | BLOQUES GRANDES DE CONSTRUCCION | und | 6 |  | 0
12.67 | BLOQUES LOGICOS FIGURAS GEOMETRICAS | und | 6 |  | 0
12.68 | ROMPECABEZAS 5 A 9 PIEZAS | und | 6 |  | 0
12.69 | ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES PROGRESIVOS | und | 6 |  | 0
12.7 | SET DE ENCADENABLES | und | 3 |  | 0
12.71 | SET DE ENCADENABLES GRAN TAMAÑO | und | 3 |  | 0
12.72 | ACCESORIOS PARA VESTUARIO | und | 3 |  | 0
12.73 | CABALLITO DE PALO | und | 12 |  | 0
12.74 | CINTURON DE HERRAMIENTAS CON CASCO | und | 3 |  | 0
12.75 | DISFRACES DE CAPA | und | 1 |  | 0
12.76 | DISFRACES DE VESTIDO - ANIMALES | und | 3 |  | 0
12.77 | DISFRACES DE VESTIDO - PROFESIONES | und | 3 |  | 0
12.78 | JUEGO DE COCINA (ESTUFA, LAVAPLATOS Y NEVERA) | und | 3 |  | 0
12.79 | JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA) | und | 3 |  | 0
12.8 | JUEGO DE VAJILLA | und | 3 |  | 0
12.81 | JUEGO TIENDA DE MERCADO | und | 3 |  | 0
12.82 | KIT DE MEDICO | und | 3 |  | 0
12.83 | KIT DEL EXPLORADOR | und | 3 |  | 0
12.84 | MUÑECAS DE TRAPO DE VESTIR | und | 3 |  | 0
12.85 | PELUCHES | und | 5 |  | 0
12.86 | PESEBRERA CABALLITO DE PALO | und | 1 |  | 0
12.87 | SET BARRILES DE FRUTAS Y VERDURAS | und | 3 |  | 0
12.88 | SET DE EXPERIMENTOS | und | 3 |  | 0
12.89 | SET DE MERCADO | und | 3 |  | 0
12.9 | JUEGO DE HABILIDAD 1 | und | 6 |  | 0
12.91 | JUEGO DE HABILIDAD 2 | und | 6 |  | 0
12.92 | JUEGO DE HABILIDAD 3 | und | 6 |  | 0
12.93 | TABLERO DE CREACIÓN | und | 3 |  | 0
12.94 | PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN | und | 3 |  | 0
12.95 | BLOQUES DE MADERA GRANDE | und | 3 |  | 0
12.96 | BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS | und | 3 |  | 0
12.97 | TÍTERES | und | 3 |  | 0
12.98 | JUEGO DE PUNTERÍA | und | 3 |  | 0
12.99 | LA CUCHARITA-GERMAN IZQUIERDO MANRIQUE-MONIGOTE-DESDE LOS 6 AÑOS | und | 1 |  | 0
12.1 | UNA CENA ELEGANTE-KASZA KEIKO-NORMA-DESDE LOS 3 AÑOS | und | 1 |  | 0
12.101 | FRANKLIN Y LA TORMENTA | und | 1 |  | 0
12.102 | FRANKLIN Y EL CHICO GRANDE | und | 1 |  | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| IMPREVISTOS DOTACIÓN 3% |  |  |  | 0
| TOTAL DOTACION |  |  |  | 0
| COSTOS DIRECTOS OBRA |  |  |  | 0
| ADMINISTRACIÓN | 7.766%
| IMPREVISTOS OBRA DIRECTA | 3%
| UTILIDAD | 5%
| DOTACIÓN |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL OBRA + AU + DOTACIÓN |  |  |  | 0
| PMA |  |  |  | 27466500
| PGIO |  |  |  | 15705300
| PMT |  |  |  | 10376562
| PÓLIZAS |  |  |  | 68020302
| TOTAL OBRA + DOTACION + PMA + PGIO + PMT + POLIZAS |  |  |  | 121568664